附件4 （如有）

- 一、检测档案管理规范性自查（一票否决项）

| 序号 | 自查项目 | 备注 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 应做到“一验一档”即，每检测一个项目建立一个档案 |  |  |
| 2 | - 与工程建设单位签订的检测合同（含项目建设单位支付检测费用转账凭证截图）； |  |  |
| 3 | - 针对该项目制定的检测方案； |  |  |
| 4 | - 参与该项目检测工作的人员证书及身份证复印件； |  |  |
| 5 | - 每次赴现场检测过程中发现问题的清单； |  |  |
| 6 | - 能够清晰反应消防设施检测全过程的影像记录，按照指定格式整理（文件夹名应如，消防水泵房查验、消防控制室查验、地上部分** #楼**层消防联动测试、** #防火分区喷淋末端试水查验）并以光盘刻录； |  |  |
| 7 | - 项目合格的检测报告等。 |  |  |

- 二、报告样式规范性自查

| 序号 | 自查项目 | 备注 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检测报告应参照《六安市住房和城乡建设局关于加强建设工程消防审验工作的通知》文件中附件4的“建设工程消防设施检测报告样式”进行编制。 |  |  |

- 三、报告可追溯管理（一票否决项）

| 序号 | 自查项目 | 备注 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施检测机构应将每个检测项目建立台账管理，档案进行统一保管、统一存放于单独的文件柜，随时调取；确保能够做到报告可追溯。 |  |  |