附件1

六安市房屋建筑和市政基础设施工程

施工现场安全日志

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工总承包单位：

专职安全生产管理人员：

专职安全生产管理人员证件号：

六安市住房和城乡建设局监制

填写说明及要求

一、基本情况说明

（一）日志由施工单位专职安全员负责当日及时亲笔填写，施工单位在同一个项目配备了多名专职安全生产管理人员的，各专职安全生产管理人员应当根据其履职情况分别记录各自的施工安全日志，签名后分别上报项目安全负责人汇总装订为项目安全日志。日

志需经施工单位项目负责人及监理单位总监（总代）审核签字。

（二）当日发生的事情应在当日的施工安全日志中记载，不得后补。记录时间要连续，从项目开工到竣工验收止，逐日记载，不得中断。工程施工有间断的，应在日志中加以说明，可在停工前最

后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。

二、表格填写说明

（一）当日施工内容

填写项目当日施工的单位工程和分部分项工程名称、层段位置、

工作班组、工作人数及进度情况等信息。

（二）当日检查记录

1.岗前教育

（1）班前教育情况

填写受教育人员所在班组名称、各班组受教育人数、教育人姓

名、开展安全教育的时间地点等信息。

（2）告知施工作业人员危险事项

各班组根据岗位特点，填写提前告知施工作业人员危险事项和

安全隐患点。每日上岗前对施工作业人员进行安全提醒，让作业人

员知晓当天作业有什么安全风险、做好什么安全防护。

（3）检查安全防护用品

上岗前，检查安全防护用具和安全防护服装，如安全帽、安全带、工作服、工作鞋、防护手套等劳动防护用品佩戴情况；检查当

天所用的劳动用品、电动工具、临时用电接电线路等情况。

（4）检查施工作业人员身体状况

检查当日拟作业人员的身体和心理状况，并对身体状况不好或受酒精、药物的作业人员要有相应管理措施。如年纪过大，或有高血压等心脑血管病史，或身体状况明显不良的作业人员等，不能从事高空、高温、高湿、隧道、有限密闭空间等作业，或其他影响身

体健康的工作。

2.危大工程

（1）当日实施的危大工程

对项目当日实施的危大工程和超过一定规模的危大工程，逐项填写名称以及涉及部位、主要特征等内容。其中工程名称应当根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定的范围填写；“涉及部位”应当填写危大工程施工的部位信息，如XX单体XX层或XX标高～XX标高、XX轴～XX轴等；“主要特征”应当填写危大工程的特征信息，如模板高度、跨度、荷载（设计值）和基

坑深度等。

（2）各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况

①专项施工方案交底情况

对项目当日实施的危大工程，应当逐项填写专项施工方案编制

人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底的情

况。项目专职安全生产管理人员检查发现专项施工方案编制人员或者项目技术负责人未按规定在危大工程作业前向施工现场管理人员进行方案交底的，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完

成”。

②安全技术交底情况

对项目当日实施的危大工程，应当逐项填写施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底的情况，并注明安全技术交底是否由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。项目专职安全生产管理人员检查发现施工现场管理人员未按规定在危大工程作业前向作业人员进行安全技术交底的，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作未完成的，应当注明

“整改工作未完成”。

（3）对照相关标准规范、危大工程专项施工方案，检查执行情

况

对项目当日实施作业的危大工程，应当对照相关标准规范、专项施工方案，填写检查专项施工方案执行的有关情况。项目专职安全生产管理人员检查发现危大工程未按照专项施工方案施工的，应当填写是否已要求立即整改并及时报告项目负责人，项目负责人是否及时组织限期整改等情况。当日整改工作未完成的，应当注明“整

改工作未完成”。

（4）各危大工程施工安全生产检查情况

对项目当日实施作业的危大工程，应当逐项填写施工单位进行施工安全生产检查情况。项目专职安全生产管理人员检查发现危及人身安全的紧急情况的，应当注明是否已立即组织作业人员撤离危险区域，并如实记录紧急情况处置责任人、处置措施、处置结果等。

当日处置工作未完成的，应当注明“处置工作未完成”。

（5）各危大工程第三方监测情况

对项目当日实施作业的按照规定需要进行第三方监测的危大工程，如第三方监测单位发现异常情况的，应当填写第三方监测单位向施工单位报告的具体时间、异常情形和异常情况的处置责任人、处置措施、处置结果等。第三方监测单位发现异常情况但未按要求向施工单位报告的，应当记录违法违规行为的具体情形。当日处置

工作未完成的，应当注明“处置工作未完成”。

（6）各危大工程验收情况

对项目当日实施作业的按照规定需要验收的危大工程，应当逐项填写验收情况。验收合格的，应当注明是否经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认，是否在确认后方进入下一道工序，

以及验收合格后施工单位是否在施工现场明显位置设置验收标识

牌，公示验收时间及责任人员。对项目当日实施作业的按照规定需要验收的危大工程，项目专职安全生产管理人员检查发现危大工程未按规定进行验收的，如有关人员未签字确认、未验收或未签字确认违规进入下一道工序、未按规定设置验收标识牌等，应当记录违法违规行为的具体情形、违规人员信息和整改结果。当日整改工作

未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

3.现场高风险作业

（1）当日现场实施的高风险作业

应当逐项填写当日施工现场实施的高风险作业，包括高处作业、施工临时用电、有限空间作业、拆除作业、大体积混凝土浇筑作业、

上下交叉作业、动火作业等。

4.重大事故隐患排查治理

对项目当日排查发现的重大事故隐患，应当逐项填写重大事故隐患情形、隐患所处部位、整改责任人、整改措施、整改结果等信息。其中隐患情形应当符合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）的规定；整改责任人应当为施工单位主要负责人和项目负责人；整改措施应当有较强的针对性和可操作性；整改结果应当如实记录。当日重大事故隐患

整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

对已排查发现的重大事故隐患，且在前期施工安全日志中有记录，相关整改工作未完成的，应当逐项每日跟踪记录整改进展情况，

直至整改工作完成之日，确保闭环。

5.一般隐患排查治理

对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的危大工程、高处作业、临时用电、交叉作业等各类事故隐患，应当逐项填写隐患情形、所处部位，隐患整改责任人、整改措施、整改结果等。当日隐

患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”。

对施工安全日志中已有记录，但仍整改未完成的隐患，应当逐

项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成之日，确保闭环。

6.事故（险情）处置

应当填写以下信息：

（1）事故（险情）基本情况，包括发生的时间（具体到分钟）、施工部位、发生时的施工情况和作业人员情况、简要经过、已经造

成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）等。

（2）事故（险情）报告情况，包括施工单位现场有关人员向施工单位主要负责人报告的时间（具体到分钟）；施工单位主要负责人或者项目负责人向工程所在地住房城乡建设主管部门报告的时间

（具体到分钟）。

（3）应急处置情况，包括施工单位是否立即启动应急预案；施工单位应急处置责任人；处置措施和处置结果，如组织抢救遇险人

员、组织现场人员撤离、采取必要措施防止事故危害扩大和次生、

衍生灾害发生、维护事故现场秩序、保护事故现场和相关证据等情

况。

7.从业人员履职

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况：对当日项目专职安全生产管理人员检查发现的从业人员违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等危及施工作业安全的行为，应当记录

违法违规行为的具体情形、违法人员信息和处理结果。

日期：年月日

天气情况：

| 当日施工内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当日检查记录 |  |  |
| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| 一 | 岗前教育 | (一)班前教育情况 (二)告知施工作业人员危险事项 (三)检查安全防护用品 (四)检查施工作业人员身体状况 |

| 二 | 危大工程 | （一）当日实施的危大工程 1.施工现场危大工程范围 2.超过一定规模的危大工程范围 （二）各危大工程作业前专项施工方案及安全技术交底情况 1.专项施工方案交底情况 2.安全技术交底情况 （三）对照相关标准规范、危大工程专项施工方案，检查执行情况 (四)各危大工程施工安全生产检查情况 （五）各危大工程第三方监测情况 |
| --- | --- | --- |

-12-

|  |  | （六）各危大工程验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 三 | 现场高风险 作业 | (一)当日现场实施的高风险作业(如高处作业、施工临时用电、有限空间 作业等) (二)检查当日实施高风险作业的安全管控措施情况 |
| 四 | 重大事故 隐患排查 治理 | 当日排查新发现的重大事故隐患治理情况(含已发现但仍未消除的重大事故 隐患整改进展情况) |
| 五 | 一般隐 患排查 治理 | 当日排查新发现的一般隐患治理情况 已发现但仍未消除的一般隐患整改进展情况 |
| 六 | 事故(险情) 处置 | (一)事故(险情)基本情况 (二)事故(险情)报告情况 (三)应急处置情况 |

| 七 | 从业人员 履职 | （一）安全生产管理人员持证上岗情况 (二)特种作业人员持证上岗情况 （三）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况 |
| --- | --- | --- |
| 八 | 其他安全 管理 | （一）项目负责人、项目安全负责人、项目专职安全生产管理人员以及相关管理人员、技术人员请假情况 （二）是否存在压缩工期赶工情况 （三）当天下发的隐患整改单、局部停工令及罚款单 （四）应急演练（如有） |

项目安全负责人(签字)：日期：年月日

项目经理(签字)：日期：年月日

附件2

六安市房屋建筑和市政基础设施工程项目

经理带班检查记录

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工总承包单位：

六安市住房和城乡建设局监制

项目经理带班检查记录表

时间：年月日

天气：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 |  | 形象进度 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 存在问题 | 简述，详细条目问题见清单表格 |  |  |

项目经理带班检查问题记录表

| 序号 | 问题描述 | 问题照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

项目经理签字：日期：年月日

项目经理带班检查问题整改情况表

| 序号 | 问题描述 | 问题照片 | 整改完成照片 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理签字：日期：年月日

附件3

六安市房屋建筑和市政基础设施工程施工企业

负责人带班检查

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工总承包单位：

六安市住房和城乡建设局监制

施工企业负责人带班检查记录表

时间：年月日

天气：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 带班检查人员 |  | 形象进度 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 存在问题 | 简述，详细条目问题见清单表格 |  |  |

注：施工企业负责人可以为施工企业分管安全负责人、企业安全管理机构负责人。

施工企业负责人带班检查问题记录表

| 序号 | 问题描述 | 问题照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

项目经理签字：日期：年月日

施工企业负责人签字：日期：年月日

施工企业负责人带班检查问题整改情况表

| 序号 | 问题描述 | 问题照片 | 整改完成照片 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理签字：日期：

施工企业负责人签字：日期：

六安市住房和城乡建设局2023年6月9日印发